## Slide 1
TALLER DE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS
MÓDULO 5
Ing. Wilfredo Rodríguez
EBM Tencate Geosynthetics
Ing. Juan Pablo Broissin
CD Tencate Geosynthetics

## Slide 2: Índice
Estabilidad Global

## Slide 3: Estabilidad Global
La estabilidad externa de un muro MSE se evalúa asumiendo que la zona de suelo reforzado actúa como un cuerpo rígido. Esto se debe a que, cuando se diseña correctamente, el paramento del muro y el suelo reforzado actúan como un bloque coherente con presiones laterales de tierra actuando en la parte posterior de ese bloque.

## Slide 4: Estabilidad Global
Razones de Inestabilidad
Geológicas
Presencia de Agua
Obras de Ingeniería
Notes: Razones geológicas: laderas posiblemente inestables, orografía acusada, estratificación, meteorización, etc.
Variación del nivel freático: situaciones estacionales, u obras realizadas por el hombre.
Obras de ingeniería: rellenos o excavaciones tanto de obra civil, como de minería.

## Slide 5: Estabilidad Global
Tipos de Inestabilidad
Geologicas
Desplomes
Presencia de agua
filtraciones
licuación
Notes: Desprendimientos o desplomes son movimientos de inestabilidad producidos por falta de apoyo, englobando a una escasa cantidad de terreno. Suele tratarse de rocas que caen por una ladera, debido a la pérdida del apoyo que las sustentaba. Entre los desprendimientos o desplomes, se puede incluir el caso del desplome de una columna rocosa en un acantilado, debido a la erosión en la base del mismo. pueden ser ocasionados por la naturaleza o por la humanidad.
Corrimientos[editar]
Un flujo de arcilla se produce en zonas muy lluviosas afectando a zonas muy grandes. Los terrenos arcillosos, al entrar en contacto con el agua, se comportan como si alcanzasen el límite líquido, y se mueven de manera más lenta que los deslizamientos. Se da en pequeñas pendientes, pero en gran cantidad.
Licuefacción: se da en zonas de arenas limosas saturadas, o en arenas muy finas redondeadas (loess). Debido a la gran cantidad de agua intersticial que presentan, las presiones intersticiales son tan elevadas que un seísmo, o una carga dinámica, o la elevación del nivel freático, pueden aumentarlas, llegando a anular las tensiones efectivas. Esto motiva que las tensiones tangenciales se anulen, comportándose el terreno como un «pseudolíquido». Se produce, entre otros terrenos, en rellenos mineros.
Reptación: movimiento muy lento que se da en capas superiores de laderas arcillosas, de en torno a 50 centímetros de espesor. Está relacionado con procesos de variación de humedad estacionales. Se manifiestan en forma de pequeñas ondulaciones, y suelen ser signo de una posible futura inestabilidad generalizada.

## Slide 6: Estabilidad Global
Falla Traslacional

## Slide 7: Estabilidad Global
Falla Rotacional
Notes: Coluvial
Son acumulaciones constituidas por materiales de diverso tamaño pero de litología homogénea, englobados en una matriz arenosa que se distribuye irregularmente en las vertientes del territorio montañoso, habiéndose formado por alteración y desintegración in situ de las rocas ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción de la gravedad. Se caracterizan por contener gravas angulosas a subangulosas distribuidas en forma caótica, sin selección ni estratificación aparente, con regular a pobre consolidación; ocasionalmente contienen algunos horizontes lenticulares limo arenoso. Normalmente presenta un encapado limo-arcilloso de 0,50 a 1 m de espesor. A la escala del estudio no ha sido posible su cartografiado, debido a su poco espesor, distribución errática y la cobertura vegetal que la enmascara. Los depósitos coluviales se pueden originar por: • Formaciones en la base de laderas • Transportados por la gravedad: - Movimiento de material suelto- Erosión y transporte por agua no canalizada
Los tipos de depósitos coluviales según Clasificación según Varnes (1978) dependen de:

## Slide 8: Estabilidad Global
Falla Compuesta

## Slide 9: Estabilidad Global
Resistencia al Corte – Ecuación de Coulomb
Donde:
  t: Esfuerzo de Resistencia al Corte
  C: Cohesión
  σ: Esfuerzo Normal Total
  u: Presión de Poros
  Φ: Ángulo de Fricción Interna del material

## Slide 10: Estabilidad Global
Método por Dovelas

## Slide 11: Estabilidad Global
Análisis en Muros y Taludes

## Slide 12: Estabilidad Global

## Slide 13: Estabilidad Global

## Slide 14: Estabilidad Global

## Slide 15: Estabilidad Global

## Slide 16: Estabilidad Global

## Slide 17: Estabilidad Global
Acciones Estabilizadoras

## Slide 18: Estabilidad Global
Equilibrio

## Slide 19: Estabilidad Global

## Slide 20: Estabilidad Global

## Slide 21: Estabilidad Global

## Slide 22: Estabilidad Global
Escalones

## Slide 23: Estabilidad Global

## Slide 24: Estabilidad Global

## Slide 25: Estabilidad Global
Nivel Freático
El agua es el factor más asociado a las fallas
Disminuye la resistencia al corte de los suelos
Migración de finos, disminuyendo la cohesión y ángulo de fricción interna
Vegetación. El tipo y condición de la vegetación creciendo en los taludes puede indicar la presencia de agua subterránea. Las aneas y los sauces son plantas que indican la presencia de agua subterránea. Las áreas cubiertas de vegetación verde en la temporada de secas, son algunas veces indicadores de agua subterranea o superficial.

## Slide 26: Mirafi® Series - TM
Manto tridimensional de polipropileno de fibras virgenes de alta resistencia mecánica y a los rayos UV.
Recomendado para control de erosión en bordos de ríos, canales y taludes con alta precipitación o areas con flujo intenso de agua
Peso más ligero esto reduce los tiempos de instalación y traslado en el campo, disminuyuendo la huella de carbono.
El valor de coeficiente de rugosidad es bajo (manning) lo que permite reducir la velociodad del flujo.
Permite penetración de luz en un 40% lo que fomenta la vegetación a largo plazo.

## Slide 27: Análisis de Estabilidad de Taludes

## Slide 28: Aplicaciones

## Slide 29: Aplicaciones

## Slide 30: Aplicaciones
80°

## Slide 31: Aplicaciones

## Slide 32: Aplicaciones

## Slide 33: Ejemplo
Con los datos del ejemplo anterior (ejemplo 01) analizar la estabilidad global del sistema

## Slide 34: Ejemplo
Interfaz SLIDE

## Slide 45
Gracias por su atención
Ing. Wilfredo Rodríguez
EBM Tencate Geosynthetics
Ing. Juan Pablo Broissin
CD Tencate Geosynthetics